附件 3、中央研究院高防護實驗室暫停作業申請表

| 申請日期 | 年 月 日 | 申 請 編 號 （由本會填寫） | BSF - |
| --- | --- | --- | --- |
| 實驗室房號 |  | 實驗室位置 |  |
| 申請人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 暫停使用日期 | 年 月 日起至 年 月 日止 | 預計恢復 啟用日期 | 年 月 日 |
| 實驗室生物 安全等級 | □BSL-3 □ABSL-3 |
| 暫停理由 (請詳列) | 一、例行維護之暫停，請勾選暫停原因： □未涉及實驗室阻隔屏障之硬體設施或系統變更之內部調整。 □實驗室因進行年度例行保養、維修、檢測等，需暫停實驗室運轉。(例如無破損洩漏情況下，例行更換已達使用效能上限之 HEPA)。 □其他： 二、設施或設備故障異常或涉及硬體設計變更之暫停，請勾選暫停原因： □一般故障之暫停：不影響實驗室阻隔屏障、負壓空調系統者。(例如離心機、紫外燈或冰箱故障等)。 □生物安全異常之暫停：影響實驗室阻隔屏障、負壓空調系統等，有汙染逸散至外界之虞者，例如阻隔牆面破損、風管或 HEPA 洩漏、風機故障、變更負壓空調系統設計等。(本項須向疾管署核備) □其他： 三、其他原因：(請詳述) 備註：以上均需檢附相關檢測或證明文件 |
| 實驗室負責人 簽章 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 所(中心)生安管理委員會 簽章 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 所(中心)主管 簽 章 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 生物安全會 簽章 |  | 日 期 | 年 月 日 |

備註：本表核章完成後，上傳本院生物安全會系統